惠阳区中医院购置精密空调二套需求

一、项目基本情况

1、项目名称：惠阳区中医院购置精密空调二套

2、预算金额：人民币140274.60元

二、项目内容及清单

1、采购项目需求清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7匹精密空调 | 台 | 1 |
| 2 | 3匹精密空调 | 台 | 1 |
| 3 | 辅材、五金件 | 项 | 1 |
| 4 | 安装作业 | 项 | 1 |

2、空调主电源（包括电源线及空气开关）由采购人负责提供至室内机、室外机安装位并预留2-3米接线（如为分体式挂壁机则需在室内预留电源插座及排水接口）；由中标人接线调试；中央空调主机需水泥基础由采购人负责。

三、主要技术要求

7匹精密空调主要参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量 | kW | ≥20 |
| 2 | 制热量 | kW | ≥12 |
| 3 | 加湿量 | Kg/h | ≥4 |
| 4 | 室内循环风量 | m2/h | ≥4800 |
| 5 | 室外机机外静压 | Pa | ≥70 |

3匹精密空调主要参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量 | kW | ≥6.5 |
| 2 | 制热量 | kW | ≥2.5 |
| 3 | 加湿量 | Kg/h | ≥4 |
| 4 | 室内循环风量 | m2/h | ≥1800 |
| 5 | 室外机机外静压 | Pa | ≥15 |

四、主要商务要求

1、标的提供时间及地点

标的提供时间：10日历天（自合同签订之日起）。

标的提供地点：业主方指定地点

2、报价方式

投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价须包括：包含标的物的价款、税费、包装、运输、装卸、工程施工费用、验收合格交付使用之前以及售后服务、投标费用、中标服务费及评审专家劳务费等其他各项有关费用。采购人除了按投标报价为计算单位向中标人支付货款外，无须向中标人支付其他任何费用。投标人报价如低于最高限价的85%，投标人的响应文件必须提供书面说明和成本清单等相关证明材料，供评审委员会评审，若评标委员会评审此材料影响服务质量或者不能诚信履约的（少数服从多数原则），按无效投标处理。

3、支付方式

安装完成后10个工作日内一次性支付，提供等额发票。

4、验收要求

4.1、该项目装潢工程结束后，甲方应提前三天通知乙方进行空调系统的调试验收工作；若甲方在空调设备安装完毕30天内仍未办理验收手续，则视甲方默认验收合格；

4.2、在设备验收合格并交付使用前，因甲方或第三方擅自操作等人为引起的故障，乙方可协助检查，相关费用由甲方负责。

5、保修期

空调设备保修期为1年（自验收之日起计算）。在保修期内，因设备质量或工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，如需要更换零件，费用由乙方承担。如因甲方使用不当、供电或自然灾害造成的损坏，费用由甲方承担；保修期满后乙方可受甲方委托进行有偿维修保养服务，收取配件费及工时费。