## sheet1
附件1
项目报价表
项目名称：惠州市惠阳区中医院2026年度空调和洁净系统维保服务项目
序号 | 设备类型/参数 | 数量 | 备注
1 | 1匹挂机 | 115台 | 空调系统维保服务期限：2026年9月1日至2027年6月3日
2 | 1.5匹挂机 | 162台
3 | 2匹挂机 | 26台
4 | 3匹挂机 | 9台
5 | 2匹柜机 | 10台
6 | 3匹柜机 | 35台
7 | 5匹柜机 | 1台
8 | 3匹天花机 | 10台
9 | 多联机内机 | 9台
10 | 精密空调 | 4台
1 | 15匹空气能热水器及配套设施 | 1套 | 空气能热水器统维保服务期限：2026年6月4日至2027年6月3日
1 | 风机盘管机组 | 15台 | 净化系统维保服务期限2026年6月4日至2027年6月3日
2 | 风冷冷水（热泵）机组 | 5台
3 | 负压吸引废气排放装置 | 1台
4 | 负压真空机组 | 1台
5 | 柜式风机盘管机组 | 2台
6 | 洁净空调机组 | 9台
7 | 冷冻水泵 | 2台
8 | 螺杆式空压机 | 2台
9 | 自动门 | 7台
1 | 气体终端 | 589个 | 医用气体系统服务期限2026年6月4日至2027年6月3日
2 | 氧气稳压箱 | 10个
3 | 空气稳压箱 | 2个
4 | 气体压力监视箱 | 13个
项目报价（元）
备注：参与的供应商需实地调研后提供详细维保方案