## sheet1
附件1
项目报价表
项目名称：惠州市惠阳区中医院2026年度五金制品采购
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 最高单价/元 | 报价单价/元
1 | 给水管 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM（4米） | 条 | 10.5
2 | 给水球阀 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC32MM（一寸） | 个 | 17.05
3 | 给水球阀 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC25MM（六分管） | 个 | 12.82
4 | 给水球阀 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM（四分管） | 个 | 8
5 | 给水球阀 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM（热水） | 个 | 10
6 | 给水码仔 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM（四分管） | 个 | 0.5
7 | 给水三通 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC32MM三通（一寸） | 个 | 8
8 | 给水三通 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC25MM三通（六分管） | 个 | 2.56
9 | 给水三通 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM三通（四分管） | 个 | 3
10 | 给水弯头 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC25X90°弯头（六分管） | 个 | 1.94
11 | 给水弯头 | 给水用硬聚氯乙烯PVC20X90°弯头（四分管） | 个 | 2.97
12 | 给水铜弯头 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM带牙弯头 | 个 | 6
13 | 热熔弯头 | PPR20MM家用给水热水管弯头 | 个 | 2.97
14 | 热熔外牙直通 | PPR20MM家用给水热水管有牙直通 | 个 | 8
15 | 给水直通 | 给水用硬聚氯乙烯PVC20MM直通（四分管） | 个 | 2.97
16 | 给水直通 | 给水用硬聚氯乙烯PVC25MM直通（六分管） | 个 | 1.8
17 | 给水直通 | 给水用硬聚氯乙烯PVC100MM直通 | 个 | 20
18 | 给水开关 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC50MM | 个 | 25
19 | 给水胶水 | PVC-U 给水管专用粘胶剂 | 支 | 13.88
20 | 给水堵头 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM | 个 | 0.9
21 | 给水套管直通 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC25MM | 个 | 1.47
22 | 加厚给水水管 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC50MM | 条 | 41.86
23 | 给水配件 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC50MM | 个 | 6
24 | 热水管 | PPR家用给水热水管 | 条 | 15
25 | 水龙头 | 白色塑料给水龙头 PVC20MM | 个 | 4.67
26 | 软管三通 | 给水用硬聚氯乙烯 PVC20MM三通 | 个 | 11.45
27 | 线管 | 硬聚氯乙烯 PVC25MM线 管（3米） | 条 | 5.53
28 | 线管 | 硬聚氯乙烯 PVC20MM线 管（3米） | 条 | 2.57
29 | 线管直通 | 硬聚氯乙烯PVC20MM线管直通 | 个 | 0.5
30 | 线管弯头 | 硬聚氯乙烯 PVC25MM线 管 | 个 | 1
31 | 线管杯梳 | 硬聚氯乙烯 PVC20MM线管杯梳 | 个 | 0.48
32 | 排水弯头 | 排水用硬聚氯乙烯PVC100MM弯头 | 个 | 8.17
33 | 排水三通 | 排水用硬聚氯乙烯PVC100MM三通 | 个 | 15
34 | 排水管 | 排水用硬聚氯乙烯PVC100MM胶管 | 条 | 53.3
35 | 排水钢码 | 排水用硬聚氯乙烯PVC100MM码 | 个 | 24.25
36 | 排水管 | 排水用硬聚氯乙烯PVC50MM胶管 | 条 | 6
37 | 电缆套管 | 阻燃绝缘 PVC50MM 电缆套管 | 条 | 23.33
38 | 线槽 | 阻燃绝缘 PVC 电线槽 24mmx14mm（3米） | 条 | 3.82
39 | 地线槽 | 阻燃绝缘 PVC35X15MM线槽 | 条 | 8
40 | 单底合 | 明装槽合 PVC86X34MM | 个 | 1.28
41 | 过滤器 | 自来水套装过滤器 | 台 | 142.5
42 | 网管 | PVC软网式自来水管 16MM | 卷 | 89.336
43 | S伸缩下水管 | PVC洗手盆排水管 1M | 条 | 9.33
44 | 洗手盆排水管 | PVC洗手盆排水管 1.2M | 条 | 5.33
45 | 下水接头 | 洗手盆PVC接头 | 个 | 6
46 | 马桶盖 | 白色塑料马桶盖 | 个 | 52.67
47 | 水箱 | 超薄洗手间马桶水箱 | 个 | 61.73
48 | 自动浮球阀 | 水箱配件 | 个 | 16
49 | 扎带 | 白色200MM尼龙扎带 | 包 | 13.67
50 | 大扎带 | PVC尼龙扎带 8*250MM | 包 | 15
51 | 电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃 ZC-BV 多芯 100 米（2.5㎡） | 卷 | 210
52 | 电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃 ZC-BV 多芯 100 米（6㎡） | 卷 | 500
53 | 电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃 ZC-BV 多芯 100 米（1.5m²） | 卷 | 148
54 | 平行线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃 ZC-BV 多芯 200 米 | 卷 | 328.33
55 | 电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃 ZC-BV 多芯电缆（5芯） | 米 | 25.5
56 | 电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻 燃ZC-BV 多芯电线 100米（2芯） | 卷 | 312.5
57 | 电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻 燃电缆线 多芯 100米（2*1.5MM） | 卷 | 300
58 | 灭蚊灯 | 12W强力LED蚊蝇诱灭器 | 个 | 80
59 | 天花灯 | 白色 600MMX600MM 天花扣板平板灯加亮80W白光 | 个 | 49.77
60 | 铝扣灯 | 白色 30*30MM 天花扣板平板24W白光 | 个 | 33.67
61 | 安全出口灯 | 消防应急标识灯具 | 个 | 21.5
62 | 应急灯 | LED可充电式应急灯 50W | 个 | 62
63 | 光管 | 白光 1200MM 照明T8LED 单支灯管 | 条 | 12.87
64 | 灯管支架 | 加厚T8灯管支架1200MM | 支 | 8.67
65 | 灯炮 | 60W卤素灯泡 | 个 | 5
66 | 灯泡 | LED球形灯泡 28W | 个 | 21
67 | 灯头 | 悬吊式螺口灯头 | 个 | 2
68 | 灯带 | 220V白光条形光源 | 米 | 12.83
69 | 防眩投光灯 | 篮球场方形防眩晕投光灯 | 套 | 388.33
70 | 投光灯 | 停车区500W投光灯 | 个 | 511.67
71 | 探照灯 | LED可充式手提灯 | 把 | 105
72 | 灯芯 | LED光源模组 24W | 套 | 21
73 | 吸顶灯 | 30W超薄吸顶灯 | 套 | 37.67
74 | 镇流器 | 杀菌灯专用镇流器T8 | 个 | 18.5
75 | 花洒套装 | 圆头淋浴花洒套装304 不锈钢软管1.2米 | 套 | 31.2
76 | 冷热淋浴开关 | 304 不锈钢铜芯内胆面盆冷热洗手高级龙头 | 套 | 116.67
77 | 镜子 | 白边800mmX600mm厕所梳妆镜 | 个 | 60
78 | 钢丝管 | 304不锈钢编织软管 1.2米 | 条 | 14
79 | 软管 | 304不锈钢编织软管 2米 | 条 | 22
80 | 冷热洗手龙头 | 洗手盆不锈钢冷热双温洗手龙头 | 个 | 95.67
81 | 感应豪华龙头 | 不锈钢直交流双用菜盆龙头 | 个 | 217.5
82 | 龙头 | 不锈钢洗手龙头 | 个 | 23.67
83 | 龙头 | 不锈钢铜芯长咀龙头 | 个 | 20.58
84 | 钢配件 | 不锈钢给水配件 | 个 | 7
85 | 加厚铜配件 | 黄铜加厚给水配件 弯头20MM | 个 | 7.33
86 | 加厚铜直通 | 黄铜加厚给水配件 直通20MM | 个 | 6.33
87 | 冲水阀 | 不锈钢铜芯冲水阀 | 个 | 30
88 | 冷热混水阀 | U型电热水器出水阀 | 个 | 47.33
89 | 小便阀 | 明装不锈钢小便冲水阀 | 套 | 38
90 | 感应浮球阀 | 水池水泵自动感应浮球阀 | 个 | 35.33
91 | 水位探头 | 水池水泵自动感应浮球阀探头 | 套 | 70
92 | 壁扇 | 400MM60W 壁挂式吹风扇 14寸 | 台 | 171
93 | 台扇 | 灰色台式吹风扇 14寸 | 台 | 90
94 | 喷雾扇 | 落地式雾化降温风扇 16寸 | 台 | 520
95 | 排气扇 | 白色300MM百叶排气扇 12寸 | 台 | 70
96 | 排气扇 | 600MM*600MM天花卡扣式排气扇 | 台 | 149.33
97 | 工业排气扇 | 轴流式方形排气扇 12寸 | 台 | 70
98 | 天花排气扇 | 300X300BPT10-22 集成吊顶天花排气扇 12寸 | 台 | 86.67
99 | 管道扇 | 300X300BPT10-22 集成吊顶管道排气扇 12寸 | 套 | 96.67
100 | 管道扇 | 长形圆筒型管道排风扇220V 8寸 | 台 | 174.67
101 | 换气扇 | 自由进气型换气扇 220V 方形 8寸 | 台 | 65
102 | 换气扇 | 自由进气型换气扇 220V 圆形 6寸 | 台 | 59.4
103 | 豪华锁体 | 豪华门锁75CM锁体 | 个 | 25
104 | 挂锁 | 304不锈钢高级原子锁 40mm | 把 | 12.33
105 | 铁柜锁 | 资料铁柜专用锁 | 套 | 6
106 | 电子门锁 | 豪华电子指纹门锁 | 把 | 1200
107 | 厕所门锁 | 不锈钢执手锁厕所房门锁 | 把 | 42.33
108 | 门锁 | 不锈钢执手锁35mm房门锁 | 套 | 41.5
109 | 球形锁 | 304 不锈钢圆型把手门锁 长芯(带钥匙) | 把 | 29.55
110 | 抽屉锁 | 19芯方舌抽屉专用锁头 | 把 | 7.25
111 | 豪华门吸 | 加厚304不锈钢门吸 | 个 | 14
112 | 防火闭门器 | 缓冲180度闭门器 | 套 | 48.33
113 | 阻门器 | 黑色塑料门窗限位器 | 个 | 20
114 | 铝窗扣 | 铝式门窗接扣 | 付 | 4.5
115 | 门窗限位块 | 黑色塑料门窗限位器 | 个 | 1.5
116 | 漏电开关 | 剩余电流动作断路器NXBLE30A 30A | 个 | 37.67
117 | 四线漏电开关 | 剩余电流动作断路器NXBLE 32A | 个 | 71.48
118 | 漏电开关 | 剩余电流动作断路器NXBLE-63 63A | 个 | 47.5
119 | 空调漏电 | 空调漏电保护器ZFL1 | 个 | 32.67
120 | ZP空开 | 小型断路器 NXB-63C20A | 个 | 12.59
121 | 空开 | 小型断路器 D63 | 个 | 16.26
122 | 空调插座 | 白色格力空调专用插座 | 个 | 24.9
123 | 多用插 | J200086 式 10A 带灯一位开关三位插座 | 个 | 11.1
124 | 插座 | 白色A18 系列一开五孔单控插座 | 个 | 10.17
125 | 电脑插座 | J200086 式 10A 带灯一位开关三位 插座 | 个 | 18.4
126 | 二三插座 | 白色A18 系列五孔单控插座 | 个 | 8.5
127 | 一位开关 | 白色A18 系列一开单控开关 | 个 | 6.03
128 | 二位开关 | 白色A18 系列二开单控开关 | 个 | 8.37
129 | 三位开关 | 白色A18 系列三开单控开关 | 个 | 10.83
130 | 时间控制器 | 可调时间控制器 | 个 | 75.33
131 | 时控开关 | 可调时间控制器 | 个 | 45.33
132 | 电箱 | 塑料漏电保护电箱 | 个 | 15
133 | 交流接触器 | 220V交流接触器 | 个 | 41.33
134 | 插头 | 可调式二角插头 | 个 | 3
135 | 胶钳 | 电工防电胶把钳子 | 把 | 21.67
136 | 劳动活动板手 | 300MM活动可调扳手 | 把 | 18
137 | 鲁班尺 | 5米鲁班钢卷尺 | 把 | 10
138 | 手套加厚 | 棉纱针织手套 | 包 | 16.67
139 | 柴刀 | 砍树专用工具 50MM | 把 | 18.33
140 | 加长砍刀 | 带加长手柄钢制柴刀 150cm | 套 | 60
141 | 伸缩枝剪 | 可调长度伸缩枝剪 | 把 | 170
142 | 给水管专用剪刀 | PVC-U 给水管专用剪刀 | 把 | 35
143 | 断管取出器 | 水管断管取出器 | 套 | 12.67
144 | 氩气 | 工业气体 | 瓶 | 40
145 | 保险管 | 陶瓷熔断器 | 个 | 2
146 | 玻璃 | 玻璃制品 68MM*52MM | 块 | 60
147 | 零线排 | 电箱铜10位接线排 | 个 | 17
148 | 滚筒 | 油漆专用滚筒扫 8寸 | 把 | 8.17
149 | 静电消除器 | 静电消除器 | 个 | 60
150 | 铁方铲 | 砂浆专用工具 | 把 | 20.33
151 | 铁斗车 | 红色加厚轮式工具手推车 | 台 | 303.33
152 | 电池 | 碱性电池 3号 | 个 | 5
153 | 滑轨 | 国标三节缓冲导轨 | 套 | 25
154 | 漏斗 | 塑料漏斗 4寸 | 个 | 4
155 | 加长钻咀 | 350MM穿墙钻咀 | 支 | 15
156 | 钻咀 | 5厘不锈钢钻咀 | 支 | 4.17
157 | 开孔器 | 高速钢开孔器 | 个 | 10
158 | 高速开孔器 | 不锈钢手电钻打孔钻头 | 个 | 25
159 | 开孔器 | 不锈钢手电钻打孔钻头 20MM | 个 | 10
160 | 钢钉 | 钢制带胶射钉 27MM | 盒 | 5
161 | 拉钉 | 银白色抽芯柳钉 5MM | 盒 | 17.33
162 | 螺丝 | 石膏板自攻螺丝 25MM | 盒 | 12.67
163 | 钢锯片 | 长条型钢制锯片 | 条 | 2.17
164 | 进口电锯链 | 电动锯木机专用锯链条 | 条 | 49
165 | 电胶布 | 无铅 PVC 电气绝缘胶带 | 个 | 2.19
166 | 黑黄胶带 | 无铅 PVC 电气绝缘胶带 | 卷 | 10.6
167 | 水胶布 | 白色给水专用胶布 | 粒 | 2
168 | 玻璃胶 | 中性硅酮耐候胶 | 支 | 14
169 | 胶枪 | 玻璃胶专用枪 | 把 | 9.67
170 | 泡沫胶 | 多功能粘接隔音防水补漏胶 | 支 | 15
171 | 喷漆 | 自动喷漆 | 支 | 6.33
172 | 钢丝网 | 1米钢制编织网 | 张 | 22.5
173 | 热熔头 | PPR热熔机配件 32mm | 套 | 19.25
174 | 增压泵 | 150W豪华型全自动增压泵 | 台 | 200
175 | 增压泵 | 300W豪华型全自动增压泵 | 台 | 450
176 | 冷热水泵 | 200W冷热水循环管道泵220V | 台 | 592.5
177 | 离心泵 | 1500W卧式多级离心泵 | 台 | 820
178 | 杯架 | 不锈钢一次性杯架50MM | 个 | 26
179 | 不锈钢插锁 | 加厚304不锈钢 | 套 | 6.67
180 | 不锈钢吊码 | 加厚304不锈钢 | 个 | 5
181 | 不锈钢链 | 6MM304不锈钢链条 | 米 | 15
182 | 不锈钢门插 | 加厚304不锈钢 | 套 | 8
183 | 不锈钢锁排 | 加厚304不锈钢 | 套 | 4
184 | 不锈钢码 | 加厚304不锈钢角码 | 个 | 1
185 | 不锈钢洗手盆 | 加厚304不锈钢洗手方盘 50cm*38cm | 套 | 73
186 | 角码 | 加厚304不锈钢角码 | 个 | 1
187 | 铁链 | 镀锌8厘铁链 | 米 | 11.33
188 | 气管接头 | 高压气管专用快速接头 20MM | 套 | 8
189 | 铁油桶 | 20L汽油铁油桶 | 个 | 49.33